Znak sprawy: AG.341.46.2022

Załącznik nr 2

………………………………...

(Nazwa i adres Wykonawcy)													                                                      	……………………………………										(miejscowość i data)

FORMULARZ  CENOWY

DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 130.000 ZŁOTYCH

Panele, lampy hermetyczne, żarówki  i plafoniery  LED

dla  Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostk. netto |  | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto (kol.3 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| 1 | Panel LED natynkowy 60 x 60 cm, 40W | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Lampa LED hermetyczna 120 cm, 36W | 110 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Lampa LED hermetyczna 60 cm, 18W | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Plafon LED 10W | 31 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Plafoniera okrągła KANLUX 22,5 cm x22,5 cm, 4260 biała | 39 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Żarówka E 27 LED 4W | 110 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Żarówka E 27 LED 10W | 500 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Żarówka E14 LED 10W | 60 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | x |  | x |  |

……………………………………..…

(Podpis Wykonawcy lub upoważnionego 									przedstawiciela Wykonawcy)